## Blank
Date | Operator | Project | Step | Concentration (mU/L) | OD1 | OD2 | Mean | Log10(Mean - BlankBaseline) | Log10(Concentration (µg/L)) | Intercept | Slope
2018-02-27 | User | siGENE | BLANK | 0 | 0.17967 | 0.18583 | 0.18275 |  |  | -0.80571 | 0.94646
2018-02-27 | User | siGENE | BLANK | 3 | 0.20055 | 0.2115 | 0.20602 | -1.6331 | -0.88461
2018-02-27 | User | siGENE | BLANK | 9.74 | 0.24502 | 0.2481 | 0.24656 | -1.1951 | -0.37317
2018-02-27 | User | siGENE | BLANK | 29.8 | 0.38913 | 0.40238 | 0.39575 | -0.67161 | 0.11249
2018-02-27 | User | siGENE | BLANK | 104 | 0.85213 | 0.88815 | 0.87014 | -0.1628 | 0.65531
2018-02-27 | User | siGENE | BLANK | 207 | 1.3505 | 1.3839 | 1.3672 | 0.073528 | 0.95424

## siNTP
Date | Operator | Project | Target | Step | Type | Sample | Condition | OD1 | OD2 | Dilution Factor | Volume (µl) | Concentration (µg/L) | Total (ng) | Insulin Secretion (% of content)
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 1.8646 | 1.8357 | 500 | 50 | 6093.5519 | 304.6776
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 1.7383 | 1.7819 | 500 | 50 | 5746.1603 | 287.308
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 2.1784 | 2.1887 | 500 | 50 | 7387.7406 | 369.387
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.8897 | 1.8924 | 500 | 50 | 6251.5441 | 312.5772
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.8385 | 1.8111 | 500 | 50 | 5995.5772 | 299.7789
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.8376 | 1.8886 | 500 | 50 | 6143.3127 | 307.1656
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.29857 | 0.29986 | 16 | 100 | 11.7162 | 1.1716 | 0.37735
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.29651 | 0.28654 | 16 | 100 | 10.8999 | 1.09 | 0.37188
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.31024 | 0.30562 | 16 | 100 | 12.6443 | 1.2644 | 0.3366
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.45524 | 0.45 | 16 | 100 | 28.4699 | 2.847 | 0.86086
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.40202 | 0.38681 | 16 | 100 | 22.0242 | 2.2024 | 0.69758
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.39864 | 0.40477 | 16 | 100 | 22.8273 | 2.2827 | 0.70558
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.60913 | 0.61274 | 16 | 100 | 46.3664 | 4.6366 | 1.499
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.62085 | 0.61339 | 16 | 100 | 47.0748 | 4.7075 | 1.6121
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.64545 | 0.6402 | 16 | 100 | 50.0229 | 5.0023 | 1.3361
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.5279 | 1.4866 | 16 | 100 | 152.8879 | 15.2888 | 4.6631
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.3713 | 1.3884 | 16 | 100 | 137.3953 | 13.7395 | 4.3824
2018-02-27 | User | siGENE | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.4127 | 1.4025 | 16 | 100 | 140.7624 | 14.0762 | 4.3818
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## siGENE
Date | Operator | Project | Target | Step | Type | Sample | Condition | OD1 | OD2 | Dilution Factor | Volume (µl) | Concentration (µg/L) | Total (ng) | Insulin Secretion (% of content)
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 1.7765 | 1.7819 | 500 | 50 | 5819.8401 | 290.992
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 1.8383 | 1.8045 | 500 | 50 | 5982.5731 | 299.1287
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 1.6943 | 1.7304 | 500 | 50 | 5562.6935 | 278.1347
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.3679 | 1.3711 | 500 | 50 | 4254.3361 | 212.7168
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.3803 | 1.4071 | 500 | 50 | 4345.9569 | 217.2978
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.2675 | 1.3719 | 500 | 50 | 4065.9778 | 203.2989
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.30063 | 0.31344 | 16 | 100 | 12.5485 | 1.2548 | 0.42207
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.31492 | 0.31733 | 16 | 100 | 13.5202 | 1.352 | 0.4436
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.29484 | 0.29426 | 16 | 100 | 11.2209 | 1.1221 | 0.39508
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.48553 | 0.46698 | 16 | 100 | 31.1102 | 3.111 | 1.3511
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.4149 | 0.41319 | 16 | 100 | 24.1887 | 2.4189 | 1.0345
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.45084 | 0.43851 | 16 | 100 | 27.5851 | 2.7585 | 1.2542
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.65366 | 0.64174 | 16 | 100 | 50.5826 | 5.0583 | 1.7086
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.57811 | 0.58464 | 16 | 100 | 42.9909 | 4.2991 | 1.4168
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.62143 | 0.62146 | 16 | 100 | 47.5697 | 4.757 | 1.6816
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.4696 | 1.405 | 16 | 100 | 144.3731 | 14.4373 | 6.3557
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.4367 | 1.3848 | 16 | 100 | 141.1424 | 14.1142 | 6.0992
2018-02-27 | User | siGENE | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.3915 | 1.3914 | 16 | 100 | 138.7994 | 13.8799 | 6.391
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.